| Control de Elaboración. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo. | Nombre. | Firma. |
| Aprobación. |  |  |
| DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR – CELEC EP. NO DEBE SER REPRODUCIDO, CORREGIDO O FACILITADO SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL GERENTE GENERAL. |  |  |

Contenido

1.	Procedimiento para identificación de números de parte	2

1.1.	Números de parte	2

1.2.	Procedimiento	2

1.2.1.	Identificar el modelo, marca y año de fabricación del motor de combustión interna o turbina	2

1.2.2.	Verificar la información del listado de partes detallada en los manuales del fabricante	3

1.2.3.	Integrar el número de parte como característica técnica de las piezas fundamentales del motor de combustión interna o turbina	3

1.2.4.	Impresión en la etiqueta o placa	3

1.3.	Detalle de Grupos que aplican números de parte	4

# Procedimiento para identificación de números de parte

## Números de parte

Los números de parte son códigos alfanuméricos que identifican piezas y componentes específicos de un motor de combustión interna y de turbinas. Cada pieza de un motor o turbina tiene un número de parte único que ayuda a los técnicos y mecánicos a identificar y localizar las piezas necesarias para realizar reparaciones o mantenimiento en el motor o turbinas.

Estos números de parte suelen estar estandarizados y ser reconocidos en la industria, y pueden incluir información sobre el fabricante, el modelo de motor, el año de fabricación y la especificación de la pieza. Los números de parte son una parte esencial del proceso de mantenimiento y reparación de motores, ya que garantizan que se utilicen piezas de repuesto adecuadas y de alta calidad para el motor.

## Procedimiento

El procedimiento para identificar los números de parte de un motor o turbina es el siguiente:

### Identificar el modelo, marca y año de fabricación del motor de combustión interna o turbina

Es importante tener esta información previa, para poder buscar los números de parte adecuados. Esta información se puede encontrar en el manual o catálogo del propietario, la placa de identificación del motor o turbina o en la documentación técnica del fabricante.

### Verificar la información del listado de partes detallada en los manuales del fabricante

Inspeccionar físicamente las impresiones ubicadas en la superficie de las piezas, y conciliar con la información detalla en los manuales del fabricante, en el caso que no se pueda conciliar, consultar con un distribuidor autorizado, para lo cual se requerirá de información como el modelo, la marca y el año de fabricación.

### Integrar el número de parte como característica técnica de las piezas fundamentales del motor de combustión interna o turbina

Una vez conciliado el número de parte, proceder a incluir como característica técnica dentro de la descripción del cada artículo, bajo la estructura de jerarquización de características definido en el Manual de Homologación de CELEC EP.

### Impresión en la etiqueta o placa

Impresión en la etiqueta o placa el número de parte de cada pieza fundamental que permita reparar y mantener un componente en especial como el motor de combustión interna o turbina.

## Detalle de Grupos que aplican números de parte

# Procedimiento identificación de piezas o partes

## Piezas o partes (estructuras eléctricas)

Los números de parte son códigos alfanuméricos que se utilizan para identificar de manera única, piezas y componentes específicos de sistemas eléctricos. Cada pieza tiene un número de parte exclusivo que permite a los técnicos y mecánicos identificar y localizar con precisión las piezas necesarias para llevar a cabo tareas de mantenimiento o reparación en motores o turbinas.

Estos números de parte suelen estar estandarizados y ser reconocidos en la industria, pueden incluir información sobre el fabricante, el año de fabricación y la especificación de la pieza o parte de la estructura eléctrica . Los números de parte son una parte esencial del proceso de mantenimiento, ya que garantizan que se utilicen piezas de repuesto adecuados y de alta calidad del sistema eléctrico.

## Procedimiento

El procedimiento para identificar los piezas o partes de las estructuras y sistemas eléctricos es la siguiente:

### Identificar el tipo y ubicación de la pieza o parte de las estructuras y sistemas eléctricos.

Para Identificar el listado de piezas o partes que conforman las estructuras y sistemas eléctricos se debe revisar el manual o catalogo del fabricante ya sea físicamente o de manera electrónica en el sitio web del fabricante. y verificar la información de las cantidades de cada pieza o parte y su ubicación en los sistemas eléctricos.

### Verificar la información del listado de piezas o partes detallada en los manuales del fabricante

Una vez determinado la información de cantidades y ubicaciones de las piezas o partes, se debe Inspeccionar físicamente su existencia con el fin de armar la estructura y el sistema eléctrico.

### Integrar el tipo y ubicación de las piezas o partes como característica técnica en las estructuras y sistemas eléctricos.

Una vez armado, se proceder a incluir como característica técnica dentro de la descripción del cada artículo, bajo la estructura de jerarquización de características definido en el Manual de Homologación de CELEC EP.

### Impresión en la etiqueta

Impresión en la etiqueta de cada estructura con sus piezas o partes, cantidades y ubicaciones.

## Detalle de Grupos que aplican piezas o partes